## note calcul infiltration
DIMENSIONNEMENT D'OUVRAGES D'INFILTRATION NOTE DE CALCUL
ETAPE 1 : PREDIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE (si plusieurs ouvrages, appliquer cette note pour chaque ouvrage)
CARACTERISTIQUES PROJET
Ca
Surfaces étanches
| . voirie / parking : | 1 |  | m2 | <-à compléter
| . emprise du bâtiment, y compris sous-sol : | 1 |  | m2 | <-à compléter
Surface partiellement perméables :
| . Parking ou voirie en en revêtements poreux (graviers, dalles gazons, …) | 0.5 |  |  | <-à compléter
| . chemin piétonnier en stabilisé : | 0.5 |  | m2 | <-à compléter
| . Terrasse bois à lames non jointive au-dessus terrain naturel | 0 |  |  | <-à compléter
| SURFACES ACTIVES : | Sa : | 0 | m2
CARACTERISTIQUES TERRAIN (déterminées par étude hydrogéologique)
| PERMEABILITE MESUREE SUR SITE (K) | K : |  | m/s | <-à compléter
si K mesuré < 0,00001 m/s : l'infiltration n'est pas adaptée
| PROFONDEUR DE LA NAPPE (Pn) | Pn : |  | m | <-à compléter
PREDIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE
| VOLUME DE STOCKAGE : | Vs : | 0 | m3
Vs = Sa x 0,088
| SURFACE MINIMALE D'INFILTRATION | Si mini : | #DIV/0! | m2
S i mini = 5 x 3.10-7 x (Sa/K)
ETAPE 2 : DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE (choisir un type d'ouvrage)
DIMENSIONNEMENT BASSIN D'INFILTRATION (DE SURFACE OU ENTERRE) NOUE
| Surface d'infiltration choisie (surface du fond de l'ouvrage) : | Si : |  | m2 | <-à compléter
Si doit être supérieure ou égale à Si mini
| Hauteur d'eau à stocker : | Pe : | #DIV/0! | m
Pe=Vs/Si
| Profondeur de l'ouvrage : | P : |  | m | <-à compléter
Pour ouvrage enterré : P= Pe + couverture
Pour ouvrage de surface : P = Pe + marge de sécurité
| Distance entre fond de l'ouvrage et niveau de la nappe : | Pn-P : | 0 | m | doit être >= 1
OU
DIMENSIONNEMENT FOSSE D'INFILTRATION
| Largeur du fossé | l : |  | m | <-à compléter
| Longueur du fossé : | L : |  | m | <-à compléter
| Profondeur du fossé | Pf : |  | m | <-à compléter
| Vérification du respect du volume de stockage : | V : | 0 | m3 | doit être >= Vs
V = LxlxPf
| Vérification du respect de la surface d'infiltration minimale : | Si : | 0 | m2 | doit être >= Si mini
Si = (L+l)x Pf
| Distance entre fond de l'ouvrage et niveau de la nappe : | Pn-Pf : | 0 | m | doit être >= 1
OU
DIMENSIONNEMENT PUISARDS
Puisard Circulaire :
| Diamètre : | D : |  | m | <-à compléter
| Profondeur respectant écart de 1 mètre par rapport à la nappe : | P : |  | m | <-à compléter
| Nombre de puisards : | n : |  |  | <-à compléter
| Surface imperméabilisée raccordée sur chaque puisard : | Sap : | #DIV/0! | m2
| Volume du puisard : | Vp : | 0 | m3
Vp = (D/2)2 x P x 3,14
| Surface infiltration du puisard : | Sip : | 0 | m2
Sip = (D x 3,14xP) /2
| Vérification du respect du volume de stockage global : | V global : | 0 | m3 | doit être >= Vs
V global = Vp x n
| Vérification du respect de la surface d'infiltration minimale : | Si : | 0 | m2 | doit être >= Si mini
Si = Sip x n
| Distance entre fond de l'ouvrage et niveau de la nappe : | Pn-P : | 0 | m | doit être >= 1
OU
Puisard carré :
| Longueur coté | l : |  | m | <-à compléter
| Profondeur respectant écart de 1 mètre par rapport à la nappe : | P : |  | m | <-à compléter
| Nombre de puisards : | n : |  |  | <-à compléter
| Surface imperméabilisée raccordée sur chaque puisard : | Sap : | #DIV/0! | m2
| Volume du puisard : | Vp : | 0 | m3
Vp = l x l x P
| Surface infiltration du puisard : | Sip : | 0 | m2
Sip = (4 x l x P) / 2
| Vérification du respect du volume de stockage global : | V global : | 0 | m3 | doit être >= Vs
V global = Vp x n
| Vérification du respect de la surface d'infiltration minimale : | Si : | 0 | m2 | doit être >= Si mini
Si = Sip x n
| Distance entre fond de l'ouvrage et niveau de la nappe : | Pn-P : | 0 | m | doit être >= 1
version du 08/12/2015